## Læsevejledning
I dette ark opgøres de tekniske potentialer for varmepumper i hovedstaden baseret på forskelige energikilder
Der er i de tekniske potentialer ikke taget højde for konkrete arealer/grunde til placering af varmepumperne. For at varmepumperne reelt vil kunne realiseres, forudsætter det at der er arealer til rådighed til at placere anlæggene.
Potentialerne for spildevand, havvand og industriel overskudsvarme er udarbejdet af Niras. Se også rappporten: https://varmeplanhovedstaden.dk/wp-content/uploads/2021/05/System-og-teknologi-Opdaterede-teknologidata-og-potentialer-Delopgave-B.pdf
Varmepumpepotentialerne for grundvand og drikkevand er baseret på varmeselskaber-nes tidligere vurderinger (SVAF-analysen). ​
For drikkevand er potentialet dog blevet nedjusteret til 43 MW ved udvælgelse af placeringer med et højt kontinuert flow. ​
For grundvand er der anvendt et afrundet skøn på 100 MW ATES-anlæg (aquifer thermal energy storage).​
Potentialet for luftvarmepumper begrænses især af at de er uegnede til at placere i tætbyggede områder pga. stort arealbehov, støj og udledning af kolde luftstrømme. Det er antaget at anlæggene placeres i industri- eller landområder eller på kraftværkspladser.​
På baggrund af kortmateriale er det blevet skønnet overordnet at der kan placeres 165 MW luftvarmepumper i distributionsnettene, samt 300 MW uden for bynære områder, der kan levere til transmissionsnettet. Potentialerne findes primært i VEKS’ og Vestforbrændings forsyningsområder. ​
Der ses både de totale potentialer per varmekilde (Rå produktionspotentialer) og potentialerne på distributionsniveau (Potentialer på dist. net), hvor der tages højde for forbrugsbegrænsningerne i distributionsnettene. Potentialerne for de enkelte varmekilder kan ikke lægges sammen, da varmepumper ​
baseret på forskellige varmekilder ofte ”konkurrerer” om det samme varmegrundlag i distributionsnettene. Dette ses i figurerne som "Justerede potentialer på dist. Net".
Potentialet for geotermi er opgjort ud fra, hvad der kan aftages i distributionsnettene (Potentialer på dist. net), samtidig med at anlæggene får et tilstrækkeligt antal fuldlastimer. Derfor er der heller ikke opgjort et råt produktionspotentiale for geotermi, da dette ikke vurderet i projektet
Det er antaget, at der kan produceres rigelige mængder geotermi, og potentialet vil derfor være begrænset af, hvad der kan afsættes i distributionsnettene.
Potentialet for PtX og CCS er ikke inkluderet i denne potentialeopgørelse for varmepumper. Se rapporterne om PtX og CCS her: https://varmeplanhovedstaden.dk/wp-content/uploads/2021/12/FFHSEK-141-003-PtX-kobling_endelig.pdf og https://varmeplanhovedstaden.dk/wp-content/uploads/2021/12/FFHSEK-141-004-Termisk-kobling-CCS_endelig.pdf
For forkortelser af områder i fjernvarmenettet, se nettegning. https://varmeplanhovedstaden.dk/wp-content/uploads/2022/01/Nettegning-FFH50-FINAL.pdf
Potentialet for overskudsvarme baseret på fjernkøling er ikke vurderet. I rapporten om Fremtidens kunder er der dog lavet et estimat på intern udnyttelse af en del af overskudsvarmen fra bl.a. køleprocesser fra supermarkeder m.m., se: https://varmeplanhovedstaden.dk/wp-content/uploads/2022/01/Fremtidens-Kunder-Resume-Final-060122.pdf.
Dette varmepotentiale kunne i princippet også være overskudsvarme fra fjernkøling.
Potentialerne i hovedrapporten er justeret en lille smule ud fra Balmorelanalyserne.
Potentialet for varmepumper baseret på søvand er ikke vurderet.

## Potentialer 2030
Potentiale på distribution år 2030 |  | Originale potentialer | [9 empty] | Reduceret potentialer ift. maks varmebehov
Område | Enhed | Industriel overskudsvarme | Luft-vand | Spildevand | ATES | Havvand KV | Drikkevand | Havvand Stand alone | Geotermi |  | Maks varmekapacitet ved 4.000 FLT 2030 | Industriel overskudsvarme | Luft-vand | Spildevand | ATES | Havvand KV | Drikkevand | Havvand Stand alone | Geotermi
VROV | MW | 6.4959 | 15 |  |  |  | 5 |  | 25 |  | 39.0425 | 6.4959 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12.5466
VROO | MW | 0 | 5 | [5 empty] | 10 |  | 15.0094 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
VROD | MW | 7.1528 | 5 | [5 empty] | 15 |  | 21.3905 | 7.1528 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2378
VBRO | MW | 3.4858 | 5 |  | 5 |  |  |  | 0 |  | 12.6853 | 3.4858 | 5 | 0 | 4.1995 | 0 | 0 | 0 | 0
VHVI | MW | 8.5165 | 5 |  | 5 |  |  |  | 10 |  | 14.4938 | 8.5165 | 5 | 0 | 0.97725 | 0 | 0 | 0 | 0
VAVE | MW |  |  |  | 10 | 5 |  | 5 | 0 |  | 9.6453 | 0 | 0 | 0 | 9.6453 | 0 | 0 | 0 | 0
VTRA | MW | 0.16961 | 10 |  | 5 |  |  |  | 20 |  | 30.0675 | 0.16961 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.8979
VISO | MW | 1.221 | 15 | 8.2581 |  |  |  |  | 30 |  | 41.7627 | 1.221 | 15 | 8.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2836
VKOG | MW | 11.7682 | 5 | 5.9355 |  | 8 |  | 15 | 10 |  | 16.4315 | 11.7682 | 4.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHTA | MW | 9.6657 | 15 |  | 10 |  |  |  | 30 |  | 40.5501 | 9.6657 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.8844
JUNCKERS | MW | [7 empty] | 0 |  | 5.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALB | MW | 0.88083 | 15 |  | 5 |  |  |  | 30 |  | 40.297 | 0.88083 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.4161
VAVH | MW |  | 5 | 20 | 10 | 10 |  | 10 | 0 |  | 10.8025 | 0 | 5 | 5.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hillerød | MW | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Farum | MW | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VFVA (Værløse) | MW | 1.1528 | 5 | [5 empty] | 0 |  | 9.3921 | 1.1528 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VFHV (NordHedtvand) | MW | 2.8354 | 5 | [5 empty] | 15 |  | 24.9357 | 2.8354 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
VFBL (Ballerup) | MW | 17.8549 | 30 | [5 empty] | 25 |  | 36.5784 | 17.8549 | 18.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VFBA (Bagsværd) | MW |  | 5 | [5 empty] | 0 |  | 5.3712 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NORFOS | MW | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VFLY (Lyngby) | MW | 2.8103 | 5 | 14.9677 |  |  |  |  | 20 |  | 28.5065 | 2.8103 | 5 | 14.9677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7284
CHJG | MW | 5.8648 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 5.8648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMOR | MW | 5.8648 | [6 empty] | 0 |  | 6.2883 | 5.8648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CGLA | MW | 5.8648 | 15 |  |  |  | 16 |  | 15 |  | 20.4257 | 5.8648 | 14.5609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN | MW | 0.91041 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0.91041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHUS | MW | 0.91041 |  |  |  |  | 4 |  | 15 |  | 19.5708 | 0.91041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14.6604
CBRO | MW | 0.91041 | [6 empty] | 0 |  | 11.9267 | 0.91041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CVLO | MW | 0.91041 | [6 empty] | 15 |  | 20.1223 | 0.91041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
CFRE | MW | 2.9747 |  |  |  |  | 4.5 |  | 60 |  | 82.4125 | 2.9747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 60
CVIG | MW |  |  |  |  | 25 | 10 |  | 20 |  | 29.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.2709 | 0 | 0
CVNO | MW | [7 empty] | 0 |  | 11.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CVAL | MW |  |  | 40.7742 |  | 30 |  |  | 25 |  | 33.4253 | 0 | 0 | 33.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CVES | MW | 0.91041 |  |  |  | 20 |  | 20 | 15 |  | 24.2721 | 0.91041 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3.3617 | 0
CNVE | MW | 0.91041 | [6 empty] | 20 |  | 27.8488 | 0.91041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
CNOR | MW | 4.3104 | [6 empty] | 10 |  | 16.8084 | 4.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
CVAN | MW | 0.88949 |  |  |  |  | 3.2 |  | 15 |  | 21.0823 | 0.88949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15
CHEL | MW | 0.88949 |  |  | 6 |  |  |  | 20 |  | 27.9995 | 0.88949 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20
CGEN | MW | 0.88949 |  |  | 11 |  |  |  | 15 |  | 20.315 | 0.88949 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.4256
COST | MW | 0.91041 | [5 empty] | 60 | 45 |  | 63.1529 | 0.91041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.2425
COSO | MW | 0.91041 |  |  |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 13.7343 | 0.91041 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.8238 | 0
CTAR | MW | 1.5437 |  |  | 10 | 20 | 0.7 | 20 | 15 |  | 24.9171 | 1.5437 | 0 | 0 | 10 | 13.3734 | 0 | 0 | 0
CAML (uden Ørestad) | MW |  |  | 85 |  | 85 |  | 85 | 65 |  | 89.4548 | 0 | 0 | 85 | 0 | 4.4548 | 0 | 0 | 0
HKON | MW | 0.91041 |  |  | 4.7 | 55 |  | 55 | 40 |  | 55.8671 | 0.91041 | 0 | 0 | 4.7 | 50.2567 | 0 | 0 | 0
HKOS | MW | 0.91041 |  |  |  | 85 |  | 85 | 65 |  | 86.0833 | 0.91041 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0.17293 | 0
HNOR (Nordhavn) | MW | 0.91041 |  |  | 4 |  |  | 5 | 0 |  | 9.0978 | 0.91041 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.1874 | 0
HVLT (VesterbroLavtemp) | MW | 0.91041 |  |  |  | 10 |  | 10 | 0 |  | 12.0449 | 0.91041 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.1345 | 0
HORS | MW | 0.91041 |  |  | 14.3 | 25 |  | 25 | 15 |  | 25.6544 | 0.91041 | 0 | 0 | 14.3 | 10.444 | 0 | 0 | 0
Potentialeoversigt | Enhed | Industriel overskudsvarme | Luft-vand | Spildevand | ATES | Havvand KV | Drikkevand | Havvand Stand alone | Geotermi | I alt varmepumper: | I alt varmepumper inkl. geotermi:
Rå produktionspotentialer | MW | 215 | 165 | 191 | 100 | 387 | 43 | 652 | - | 1753 | -
Potentialer på dist. net | MW | 114.9369 | 165 | 174.9355 | 100 | 388 | 43.4 | 405 | 740 | 1391.2724 | 2131.2724
Justerede potentialer på dist. Net | MW | 114.9369 | 152.9475 | 147.4536 | 84.822 | 228.529 | 20.9709 | 71.6802 | 275.3232 | 821.3402 | 1096.6634
Note on D18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Potentialet i VFs område er ændret efter vurdering af VF

## Potentialer 2050
Potentiale på distribution år 2050 |  | Originale potentialer | [9 empty] | Reduceret potentialer ift. maks varmebehov
Område | Enhed | Industriel overskudsvarme | Luft-vand | Spildevand | ATES | Havvand KV | Drikkevand | Havvand Stand alone | Geotermi |  | Maks varmekapacitet ved 4.000 FLT | Industriel overskudsvarme | Luft-vand | Spildevand | ATES | Havvand KV | Drikkevand | Havvand Stand alone | Geotermi
VROV | MW | 6.4959 | 15 |  |  |  | 5 |  | 25 |  | 36.7024 | 6.4959 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10.2065
VROO | MW | 0 | 5 | [5 empty] | 10 |  | 14.1098 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1098
VROD | MW | 7.1528 | 5 | [5 empty] | 15 |  | 20.1084 | 7.1528 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9557
VBRO | MW | 3.4858 | 5 |  | 5 | [5 empty] | 11.925 | 3.4858 | 5 | 0 | 3.4392 | 0 | 0 | 0 | 0
VHVI | MW | 8.5165 | 5 |  | 5 |  |  |  | 10 |  | 13.6251 | 8.5165 | 5 | 0 | 0.10853 | 0 | 0 | 0 | 0
VAVE | MW |  | 0 |  | 10 | 5 |  | 5 |  |  | 9.0672 | 0 | 0 | 0 | 9.0672 | 0 | 0 | 0 | 0
VTRA | MW | 0.16961 | 10 |  | 5 |  |  |  | 20 |  | 28.2653 | 0.16961 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0957
VISO | MW | 1.221 | 15 | 8.2581 |  |  |  |  | 30 |  | 39.2595 | 1.221 | 15 | 8.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7804
VKOG | MW | 11.7682 | 5 | 5.9355 |  | 8 |  | 15 | 10 |  | 15.4466 | 11.7682 | 3.6784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VHTA | MW | 9.6657 | 15 |  | 10 |  |  |  | 25 |  | 38.1196 | 9.6657 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.4539
JUNCKERS | MW | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALB | MW | 0.88083 | 15 |  | 5 |  |  |  | 25 |  | 37.8817 | 0.88083 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.0008
VAVH | MW |  | 5 | 15 | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 10.155 | 0 | 5 | 5.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hillerød | MW | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Farum | MW | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VFVA (Værløse) | MW | 1.1528 | 5 | [7 empty] | 8.8292 | 1.1528 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VFHV (NordHedtvand) | MW | 2.8354 | 5 | [5 empty] | 15 |  | 23.4411 | 2.8354 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
VFBL (Ballerup) | MW | 17.8549 | 30 | [5 empty] | 25 |  | 34.3859 | 17.8549 | 16.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VFBA (Bagsværd) | MW |  | 5 | [7 empty] | 5.0493 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NORFOS | MW | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VFLY (Lyngby) | MW | 2.8103 | 5 | 14.9677 |  |  |  |  | 20 |  | 26.7979 | 2.8103 | 5 | 14.9677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0198
CHJG | MW | 5.8648 | [8 empty] | 0 | 5.8648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMOR | MW | 5.8648 | [8 empty] | 5.9114 | 5.8648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CGLA | MW | 5.8648 | 15 |  |  |  | 16 |  | 15 |  | 20.8181 | 5.8648 | 14.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN | MW | 0.91041 | [8 empty] | 0 | 0.91041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHUS | MW | 0.91041 |  |  |  |  | 4 |  | 10 |  | 18.1286 | 0.91041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10
CBRO | MW | 0.91041 | [8 empty] | 11.0478 | 0.91041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CVLO | MW | 0.91041 | [6 empty] | 10 |  | 18.6394 | 0.91041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
CFRE | MW | 2.9747 |  |  |  |  | 4.5 |  | 50 |  | 69.2464 | 2.9747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 50
CVIG | MW |  |  |  |  | 25 | 10 |  | 20 |  | 27.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.1905 | 0 | 0
CVNO | MW | [9 empty] | 10.8289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CVAL | MW |  |  | 40.7742 |  | 30 |  |  | 20 |  | 31.0207 | 0 | 0 | 31.0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CVES | MW | 0.91041 |  |  |  | 20 |  | 20 | 15 |  | 23.8109 | 0.91041 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2.9005 | 0
CNVE | MW | 0.91041 | [6 empty] | 15 |  | 25.8962 | 0.91041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
CNOR | MW | 4.3104 | [6 empty] | 10 |  | 15.5734 | 4.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
CVAN | MW | 0.88949 |  |  |  |  | 3.2 |  | 15 |  | 19.8186 | 0.88949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15
CHEL | MW | 0.88949 |  |  | 6 |  |  |  | 20 |  | 26.3213 | 0.88949 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.4318
CGEN | MW | 0.88949 |  |  | 11 |  |  |  | 10 |  | 19.0974 | 0.88949 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.2079
COST | MW | 0.91041 | [5 empty] | 55 | 45 |  | 58.8849 | 0.91041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2.9745
COSO | MW | 0.91041 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 12.806 | 0.91041 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.8956 | 0
CTAR | MW | 1.5437 |  |  | 10 | 20 | 0.7 | 20 | 15 |  | 23.4377 | 1.5437 | 0 | 0 | 10 | 11.8941 | 0 | 0 | 0
CAML (uden Ørestad) | MW |  |  | 80 |  | 80 |  | 80 | 60 |  | 82.9428 | 0 | 0 | 80 | 0 | 2.9428 | 0 | 0 | 0
HKON | MW | 0.91041 |  |  | 4.7 | 50 |  | 50 | 35 |  | 51.6624 | 0.91041 | 0 | 0 | 4.7 | 46.052 | 0 | 0 | 0
HKOS | MW | 0.91041 |  |  |  | 75 |  | 75 | 60 |  | 79.6445 | 0.91041 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 3.7341 | 0
HNOR (Nordhavn) | MW | 0.91041 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9.8116 | 0.91041 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.9012 | 0
HVLT (VesterbroLavtemp) | MW | 0.91041 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 11.1844 | 0.91041 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.27399 | 0
HORS | MW | 0.91041 |  |  | 14.3 | 20 |  | 20 | 15 |  | 23.8781 | 0.91041 | 0 | 0 | 14.3 | 8.6677 | 0 | 0 | 0
Potentialeoversigt | Enhed | Industriel overskudsvarme | Luft-vand | Spildevand | ATES | Havvand KV | Drikkevand | Havvand Stand alone | Geotermi | I alt varmepumper: | I alt varmepumper inkl. geotermi:
Rå produktionspotentialer | MW | 215 | 165 | 191 | 100 | 387 | 43 | 1028 | - | 2129 | -
Potentialer på dist. net | MW | 114.9369 | 165 | 164.9355 | 100 | 363 | 43.4 | 375 | 670 | 1326.2724 | 1996.2724
Justerede potentialer på dist. Net | MW | 114.9369 | 150.1626 | 139.4015 | 82.6149 | 209.5565 | 18.8905 | 68.7054 | 234.2369 | 784.2684 | 1018.5053
Note on D18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Potentialet i VFs område er ændret efter vurdering af VF